泉州市海洋与渔业监测中心试剂耗材

价格竞价入围采购项目询价采购方案

我中心因开展检测业务需要，需采购检测用试剂耗材，现对试剂耗材价格竞价入围采购项目进行询价采购，邀请符合资格条件的供应商前来投标。

一、项目说明

1.项目编号：QZHYJC2026001
2.供应商的资格要求：

（1）法定条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（2）特定条件：

①应询产品为危险化学品时应询供应商须提供《危险化学品经营许可证》；

②应询供应商必须符合政府采购法实施条例第十九条第二款规定条件、不得被列入财政部政府采购严重违法失信行为记录名单、不得被人民法院列入生效的失信被执行人名单、不得被列入重大税收违法案件当事人名单。（供应商应逐项提供书面承诺）。

（3）本项目不接受联合体应询。

3.递交响应文件截止时间：2026年4月30日上午9：00时（北京时间）。递交响应文件地点：泉州市丰泽区府西路交通科研楼C栋410室。

4.本次询价货物供货期限：中标方合同签订日起满一年，供货期满特殊情况未重新组织采购的，采购人可依实际情况将供货期顺延。

5.本次询价货物分3个合同包，合同包一为化学试剂、耗材、玻璃器皿，合同包二为可溯源的标准物质，合同包三为实验用气体。3个合同包独立开展询价，应询供应商可以自行选择1个或者多个合同包进行报价，应询供应商须对其应询合同包内的全部货物进行报价，如有缺漏该合同包报价无效。应询供应商须按合同包分别独立合计总价（总价为合同包内货物单价总和），如无总价该合同包报价无效。

我中心从符合相关资质要求的应询供应商中，按照总报价由低到高顺序排列，选取每个合同包中总报价最低的3家作为入围候选供应商，当出现两个或两个以上总报价相同时，则采取随机抽签方式确定入围候选供应商的排序。总报价排序第1的为第一成交候选供应商，总报价排序第2的为第二成交候选供应商，总报价排序第3的为第三成交候选供应商。
6.因我中心工作需要，检验用消耗用品具有一定质量、标准及样品符合性等要求，特对个别试剂指定品牌，应询供应商须严格按所指定要求进行报价，未指定品牌货物质量均须符合询价目录及相关国家、行业质量标准，不按指定要求报价，该合同包报价无效。合同包一报价中每项货物均须包含品牌，如部分货物没有品牌须标明生产厂家。如报价中同一货物出现多个品牌，其报价代表对这些品牌同时有效。

7. 成交方式：我中心按采购计划优先向第一成交供应商进行采购，成交供应商应根据采购计划制定发货时间并进行发货；若第一成交供应商部分货物无法按计划进行发货的，由第二成交供应商安排发货，若第一、第二成交供应商无法按计划进行发货的，由第三成交供应商安排发货。若三家成交候选供应商均无法按计划发货的，则我中心将委托其他供应商安排发货。

8. 采购单位：泉州市海洋与渔业监测中心

地址：泉州市丰泽区府西路交通科研楼C栋410室。

采购单位联系人及电话：小庄18859403662
二、商务要求

1.应询供应商的工作范围

1.1包装

1.1.1包装：产品交货时应按国家有关标准要求进行包装。

1.1.2包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成产品在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

1.1.3包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和福建地区的气候特点。

1.2配送

1.2.1所有产品由成交供应商直接运输到采购人指定地点，送货前应提前通知采购人的相关部门，以便安排。

1.2.2运输所需费用(含保险金等)由成交供应商负担。

1.2.3成交供应商应按采购人的采购计划制定发货时间表，并根据时间表及时组织供货,不得影响正常使用。

1.3验收

1.3.1成交供应商负责将货物按采购人提供的供货单具体数量、具体地点运送到现场。

1.3.2采购人将逐件认真核对包装上印制的产品名称，包括生产企业、规格、有效期，并清点数量，确认所提供货物与响应文件、供货单相符，验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照供货单填好验收结果并签名盖章。

1.3.3产品验收实行整批订单验收制度，该批次订单中单一产品验收不合格视为整批产品验收不合格。若验收不能符合要求，采购人将整批产品退回成交供应商，成交供应商重新按整批订单产品进行送货，采购人对新送达产品进行验收。期间所产生的一切费用由成交供应商承担。

1.3.4在采购人现场进行检验所产生的一切费用由成交供应商承担。

1.4交付

货款结算时单价不变，每次采购时采购人根据需求在相应竞价目录中采购，成交供应商按采购人的供货单供货，验收合格完毕后，按实际供货品种及数量进行货款结算。

1.5保修期及售后服务

成交供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及竞价文件的要求，成交供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

维保服务

a.本次竞价的货物验收合格后免费质量保证期为12个月（国家或厂家另有约定免费保质期的从其约定）。

b.成交供应商提供必要的产品应用支持，要求经常回访。产品出现质量问题时，响应时间≤2小时，售后人员应在24小时内到达现场并解决问题或提供解决方案；如48小时内无法解决的问题或提出让采购人满意的方案，成交供应商应提供同等配置的产品供采购方使用。如使用期内因产品自身产生的问题，成交供应商应免费退换货。

c.供应商提供的供应品质量验收不合格或无法满足检验样品检验结果要求，供应商应保证无条件退货（验收期间可能造成供应品包装及内容物不完整）；

d.应询供应商应响应本次采购售后服务要求并在响应文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，也可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的服务承诺，未在响应文件中提供相关售后服务条件及保证的，视为可按本次采购的要求提供相应的售后服务要求。

1.6知识产权：应询供应商必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证采购单位在使用投标方所提供的产品时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，应询供应商应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿甲方由此而造成的全部损失。

1.7应询供应商应保证：其所提供的货物必须是自身合法生产的或通过正当合法来源获得的全新的产品，并对之享有完全所有权；任何第三方均不得就其所提供的货物（包括设计及相关软件）提出包括但不限于所有权、专利权、外观设计和商标权等知识产权或包括但不限于抵押权在内的担保物权之异议。就货物的所有权、知识产权或担保物权可能提出的异议或有关索赔责任或费用，由应询供应商承担，采购方不承担任何责任。

2.供货范围

2.1应询供应商必须能按照“三、技术要求中询价目录”内容提供必需的所有产品。

3.报价要求

3.1投标报价除货物价格及运保费外，还应包括搬运费、验收费、保险费、备品备件费、税费、售后服务费以及所有不可预见的费用。如货物以整包/整盒销售须标明内含物数量。报价时须包含品牌或生产厂家信息。

4.服务期限

4.1中标方合同签订日起满一年，供货期满特殊情况未重新组织采购的，采购人可依实际情况将供货期顺延。
5.货款结算

5.1货款结算方式：

5.1.1货款结算时单价不变，每次采购时采购人根据需求在相应询价目录中采购，竞价成交供应商按采购人的供货单供货，验收合格完毕后，按实际供货品种及数量进行货款结算。

5.1.2若在供货过程中发现品目单价大于福建省九大地市成交单价，采购人有权参照其他地市成交单价进行调整，按照调整后单价进行货款结算。如有品目单价降低，成交供应商应主动告知采购人；如被采购人知晓品目单价大于福建省九大地市成交采购单价，应做出书面说明，并及时调整品目价格。

5.2支付货款时应提供的资料：

5.2.1成交供应商应开具销货税务发票（非本成交供应商开具的销货税务发票无效）。

5.2.2成交的供应商、收款单位、购货票证开票单位三者应一致；成交供应商收款账号应为经人民银行批准的收款单位银行账号。

6.注意事项

6.1本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方中止合作，且成交供应商必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

6.2成交供应商应保证采购人不受到第三方关于侵犯版权和专利权的指控，任何第三方如果提出指控，成交供应商应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人的损失。

6.3因我中心工作需要，检验用消耗用品具有一定质量、标准及样品符合性等要求，采购人实际采购供应品时，在入围供应商中最终确定供应商的评判标准；

A.为保证检验结果数据的一致性，检验标准内有规定的或推荐的，优先选择检验标准规定或推荐品牌；

B.质量验收合格的供应品，质量验收按有关标准（含国家及采购人制定标准）组织验收，其中实验用玻璃器皿及制品合格率不得低于90%，内部标定不合格品退换货；

C.供应品应满足检验样品检验结果要求；

D.供应品的供货期应满足实验时限要求；

F.满足上述要求后，优先从入围候选供应商中选择供应品总价最低的供应商购买。

三、技术要求

1.询价目录

包一：

	品目号
	名称
	规格、型号
	单位
	备注
	可入围供应商数（家）

	1
	容量瓶
	1mL
	个
	A级
	3

	2
	容量瓶
	2mL
	个
	A级
	3

	3
	容量瓶
	5mL
	个
	A级
	3

	4
	容量瓶
	10mL
	个
	A级
	3

	5
	容量瓶
	25mL
	个
	A级
	3

	6
	容量瓶
	50mL
	个
	A级
	3

	7
	容量瓶
	100mL
	个
	A级
	3

	8
	容量瓶
	200mL
	个
	A级
	3

	9
	容量瓶
	250mL
	个
	A级
	3

	10
	容量瓶
	500mL
	个
	A级
	3

	11
	容量瓶
	1000mL
	个
	A级
	3

	12
	容量瓶（棕色）
	1mL
	个
	A级
	3

	13
	容量瓶（棕色）
	2mL
	个
	A级
	3

	14
	容量瓶（棕色）
	5mL
	个
	A级
	3

	15
	容量瓶（棕色）
	10mL
	个
	A级
	3

	16
	容量瓶（棕色）
	25mL
	个
	A级
	3

	17
	容量瓶（棕色）
	50mL
	个
	A级
	3

	18
	容量瓶（棕色）
	100mL
	个
	A级
	3

	19
	容量瓶（棕色）
	200mL
	个
	A级
	3

	20
	容量瓶（棕色）
	250mL
	个
	A级
	3

	21
	容量瓶（棕色）
	500mL
	个
	A级
	3

	22
	容量瓶（棕色）
	1000mL
	个
	A级
	3

	23
	量筒（Ex）
	5mL
	个
	A级
	3

	24
	量筒（Ex）
	10mL
	个
	A级
	3

	25
	量筒（Ex）
	25mL
	个
	A级
	3

	26
	量筒（Ex）
	50mL
	个
	A级
	3

	27
	量筒（Ex）
	100mL
	个
	A级
	3

	28
	量筒（Ex）
	250mL
	个
	A级
	3

	29
	量筒（Ex）
	500mL
	个
	A级
	3

	30
	量筒（Ex）
	1000mL
	个
	A级
	3

	31
	量筒（In）
	500mL
	个
	A级
	3

	32
	分度吸量管
	1mL
	支
	A级
	3

	33
	分度吸量管
	2mL
	支
	A级
	3

	34
	分度吸量管
	5mL
	支
	A级
	3

	35
	分度吸量管
	10mL
	支
	A级
	3

	36
	分度吸量管
	25mL
	支
	A级
	3

	37
	单标线吸量管
	1mL
	支
	A级
	3

	38
	单标线吸量管
	2mL
	支
	A级
	3

	39
	单标线吸量管
	3mL
	支
	A级
	3

	40
	单标线吸量管
	5mL
	支
	A级
	3

	41
	单标线吸量管
	10mL
	支
	A级
	3

	42
	单标线吸量管
	15mL
	支
	A级
	3

	43
	单标线吸量管
	20mL
	支
	A级
	3

	44
	具塞比色管
	10mL（12支/盒）
	盒
	
	3

	45
	具塞比色管
	25mL（12支/盒）
	盒
	
	3

	46
	具塞比色管
	50mL（12支/盒）
	盒
	
	3

	47
	具塞比色管
	100mL（12支/盒）
	盒
	
	3

	48
	具塞比色管（棕色）
	10mL（12支/盒）
	盒
	
	3

	49
	具塞比色管（棕色）
	25mL（12支/盒）
	盒
	
	3

	50
	具塞比色管（棕色）
	50mL（12支/盒）
	盒
	
	3

	51
	具塞比色管（棕色）
	100mL（12支/盒）
	盒
	
	3

	52
	滴定管（酸式）
	25mL
	支
	A级
	3

	53
	滴定管（酸式）
	50mL
	支
	A级
	3

	54
	滴定管（棕色酸式）
	25mL
	支
	A级
	3

	55
	滴定管（棕色酸式）
	50mL
	支
	A级
	3

	56
	全自动滴定管
	25mL
	支
	A级
	3

	57
	全自动滴定管
	50mL
	支
	A级
	3

	58
	全自动滴定管（棕色）
	25mL
	支
	A级
	3

	59
	全自动滴定管（棕色）
	50mL
	支
	A级
	3

	60
	低型烧杯
	100mL，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	61
	低型烧杯
	150mL，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	62
	低型烧杯
	250mL，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	63
	低型烧杯
	500mL，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	64
	低型烧杯
	1000mL，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	65
	低型烧杯
	2000mL，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	66
	低型烧杯
	3000mL，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	67
	高型烧杯
	100mL，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	68
	白小口试剂瓶
	125ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	69
	白小口试剂瓶
	250ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	70
	白小口试剂瓶
	500ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	71
	白小口试剂瓶
	1000ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	72
	白小口试剂瓶
	2500ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	73
	白小口试剂瓶
	5000ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	74
	棕小口试剂瓶
	125ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	75
	棕小口试剂瓶
	250ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	76
	棕小口试剂瓶
	500ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	77
	棕小口试剂瓶
	1000ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	78
	棕小口试剂瓶
	2500ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	79
	棕小口试剂瓶
	5000ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	80
	白大口试剂瓶
	125ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	81
	白大口试剂瓶
	250ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	82
	白大口试剂瓶
	500ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	83
	白大口试剂瓶
	1000ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	84
	白大口试剂瓶
	2500ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	85
	棕大口试剂瓶
	125ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	86
	棕大口试剂瓶
	250ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	87
	棕大口试剂瓶
	500ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	88
	棕大口试剂瓶
	1000ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	89
	棕大口试剂瓶
	2500ml，高硼硅玻璃
	个
	
	3

	90
	玻璃棒
	30cm
	支
	
	3

	91
	玻璃比色皿
	1cm
	对
	
	3

	92
	玻璃比色皿
	2cm
	对
	
	3

	93
	玻璃比色皿
	3cm
	对
	
	3

	94
	玻璃比色皿
	5cm
	对
	
	3

	95
	石英比色皿
	1cm
	对
	
	3

	96
	瓷坩埚
	100ml
	个
	
	3

	97
	聚四氟梨形分液漏斗
	500ml
	只
	
	3

	98
	梨形分液漏斗
	500ml
	只
	
	3

	99
	聚四氟梨形分液漏斗
	1000ml
	只
	
	3

	100
	梨形分液漏斗
	1000ml
	只
	
	3

	101
	包式吸收管
	25ml
	个
	
	3

	102
	包式吸收管
	50ml
	个
	
	3

	103
	平底烧瓶
	2000ml
	个
	
	3

	104
	蒸馏装置
	500ml
	套
	
	3

	105
	蒸馏装置
	1000ml
	套
	
	3

	106
	具塞三角烧瓶
	250ml
	个
	
	3

	107
	具塞三角烧瓶
	500ml
	个
	
	3

	108
	定碘烧瓶
	250ml
	个
	
	3

	109
	溶解氧瓶
	100ml
	个
	
	3

	110
	溶解氧瓶
	250ml
	个
	
	3

	111
	圆底蒸发皿
	60mm
	个
	
	3

	112
	表面皿
	60mm
	个
	
	3

	113
	培养皿
	60mm
	个
	
	3

	114
	直型冷凝管
	300mm
	支
	
	3

	115
	球型冷凝管
	300mm
	支
	
	3

	116
	蛇型冷凝管
	300mm
	支
	
	3

	117
	试管
	15mm×150mm
	支
	
	3

	118
	试管
	18mm×180mm
	支
	
	3

	119
	硅胶塞
	12-17mm
	个
	适用15mm试管
	3

	120
	硅胶塞
	15-19 mm
	个
	适用18mm试管
	3

	121
	发酵倒管
	5mm×30mm
	支
	
	3

	122
	接种棒
	22cm
	支
	
	3

	123
	接种丝
	10支/包
	包
	
	3

	124
	接种环
	10支/包
	包
	
	3

	125
	具塞尖底刻度离心管
	10ml，塑料
	包
	
	3

	126
	具塞尖底刻度离心管
	15ml，塑料
	包
	
	3

	127
	具塞尖底刻度离心管
	25ml，塑料
	包
	
	3

	128
	具塞尖底刻度离心管
	50ml，塑料
	包
	
	3

	129
	具塞圆底刻度离心管
	50ml，塑料
	包
	
	3

	130
	玻璃珠
	5-6mm（100粒/包）
	包
	
	3

	131
	可调定量加液器
	1ml
	个
	
	3

	132
	可调定量加液器
	5ml
	个
	
	3

	133
	棕色可调定量加液器
	1ml
	个
	
	3

	134
	棕色可调定量加液器
	5ml
	个
	
	3

	135
	干燥器
	300mm
	个
	
	3

	136
	酒精灯
	250ml
	个
	
	3

	137
	白色蓝盖螺口瓶
	100ml
	个
	
	3

	138
	白色蓝盖螺口瓶
	250ml
	个
	
	3

	139
	白色蓝盖螺口瓶
	500ml
	个
	
	3

	140
	白色蓝盖螺口瓶
	1000ml
	个
	
	3

	141
	棕色蓝盖螺口瓶
	100ml
	个
	
	3

	142
	棕色蓝盖螺口瓶
	250ml
	个
	
	3

	143
	棕色蓝盖螺口瓶
	500ml
	个
	
	3

	144
	棕色蓝盖螺口瓶
	1000ml
	个
	
	3

	145
	抽滤瓶
	1000ml
	个
	
	3

	146
	抽滤瓶
	10000ml
	个
	
	3

	147
	棕色滴瓶
	125ml
	个
	
	3

	148
	滴管
	90mm
	支
	
	3

	149
	短管漏斗
	60mm
	支
	
	3

	150
	溶剂过滤器
	1000ml
	套
	
	3

	151
	回流装置
	250ml
	套
	
	3

	152
	梨形烧瓶
	100ml/19
	个
	
	3

	153
	球磨口烧瓶
	1000ml
	个
	
	3

	154
	四氟乙烯烧杯
	100ml
	个
	
	3

	155
	塑料量杯
	1000ml
	个
	
	3

	156
	塑料小口瓶
	100ml
	个
	
	3

	157
	塑料小口瓶
	250ml
	个
	
	3

	158
	塑料小口瓶
	500ml
	个
	
	3

	159
	塑料小口瓶
	1000ml
	个
	
	3

	160
	塑料大口瓶
	100ml
	个
	
	3

	161
	塑料大口瓶
	250ml
	个
	
	3

	162
	塑料大口瓶
	500ml
	个
	
	3

	163
	塑料大口瓶
	1000ml
	个
	
	3

	164
	聚四氟乙烯容量瓶
	100mL，有刻度
	个
	
	3

	165
	双联洗耳球
	
	个
	
	3

	166
	不锈钢升降台
	20*20cm
	个
	
	3

	167
	石棉网
	20*20cm
	个
	
	3

	168
	称量纸
	150*150mm
	包
	
	3

	169
	温度计
	-50~50℃
	支
	
	3

	170
	温度计
	0~300℃
	支
	
	3

	171
	精密温度计
	0~50℃
	支
	
	3

	172
	温湿度表
	WS-1
	个
	
	3

	173
	表层水温表
	SWL1-1
	支
	
	3

	174
	钢卷尺
	5m
	个
	
	3

	175
	压力表
	2.5MPa
	个
	2.5级
	3

	176
	pH计电极
	配套梅特勒－托利多FE28
	支
	
	3

	177
	玻璃转子流量计
	LZB-3WB，0.15-1.5L/min
	个
	
	3

	178
	电炉
	1000w
	个
	
	3

	179
	采水器
	5L，有机玻璃
	个
	
	3

	180
	医用搪瓷盘
	20*30
	个
	
	3

	181
	医用搪瓷盘
	40*60
	个
	
	3

	182
	医用搪瓷盘（带盖）
	20*30
	个
	
	3

	183
	擦镜纸
	
	本
	
	3

	184
	亚硝酸钠
	AR，500g
	瓶
	
	3

	185
	无水硫酸钠
	AR,500g
	瓶
	
	3

	186
	磷酸氢二钠
	AR，500g
	瓶
	
	3

	187
	氯化钠
	500g，GR
	瓶
	
	3

	188
	无水碳酸钠
	AR500g
	瓶
	
	3

	189
	亚硝酸钠
	AR，500g
	瓶
	
	3

	190
	乙酸钠
	500g，AR
	瓶
	
	3

	191
	乙二胺四乙酸二钠
	500g,AR
	瓶
	
	3

	192
	碳酸氢钠
	AR,500g
	瓶
	
	3

	193
	柠檬酸三钠
	AR，500g
	瓶
	
	3

	194
	磷酸二氢钠
	AR，500g
	瓶
	
	3

	195
	焦磷酸钠，十水
	AR，500g
	瓶
	
	3

	196
	草酸钠
	AR，500g
	瓶
	
	3

	197
	亚硝基亚铁氰化钠，二水
	AR，25g
	瓶
	
	3

	198
	亚硝基铁氰化钠
	AR，25g
	瓶
	
	3

	199
	硫代硫酸钠
	AR，500g
	瓶
	
	3

	200
	四硼酸钠，十水
	AR，500g
	瓶
	
	3

	201
	无水亚硫酸钠
	AR,500g
	瓶
	
	3

	202
	硫化钠
	AR，500g
	瓶
	
	3

	203
	硫酸氢钾
	AR，500g
	瓶
	
	3

	204
	过硫酸钾
	AR，500g
	瓶
	
	3

	205
	过硫酸钾
	ACS，500g
	瓶
	CNW，总氮含量≤0.0005%，适用于HJ636-2012
	3

	206
	重铬酸钾
	AR，500g
	瓶
	
	3

	207
	溴化钾
	AR，500g
	瓶
	
	3

	208
	氯化钾
	AR，500g
	瓶
	
	3

	209
	酒石酸钾钠
	AR，500g
	瓶
	
	3

	210
	磷酸二氢钾
	AR，500g
	瓶
	
	3

	211
	磷酸二氢钾
	GR，500g
	瓶
	
	3

	212
	重铬酸钾
	GR，500g
	瓶
	
	3

	213
	硼氢化钾
	AR，100g
	瓶
	
	3

	214
	碘化钾
	AR，100g
	瓶
	
	3

	215
	高锰酸钾
	AR，500g
	瓶
	
	3

	216
	水杨酸钠
	GR，500g
	瓶
	
	3

	217
	硫酸铝钾
	AR，500g
	瓶
	
	3

	218
	酒石酸锑钾
	AR，500g
	瓶
	
	3

	219
	水杨酸
	AR，250g
	瓶
	
	3

	220
	抗坏血酸
	AR，100g
	瓶
	国药
	3

	221
	抗坏血酸
	AR，500g
	瓶
	
	3

	222
	乳糖蛋白胨培养液
	BR,250g
	瓶
	
	3

	223
	月桂基硫酸盐胰蛋白胰肉汤（LST）
	BR,250g
	瓶
	
	3

	224
	胰蛋白胨
	BR,500g
	瓶
	
	3

	225
	EC肉汤
	BR,250g
	瓶
	
	3

	226
	变色硅胶
	500g
	瓶
	
	3

	227
	4-氨基安替比林
	25g
	瓶
	
	3

	228
	草酸
	GR500g
	瓶
	
	3

	229
	无水乙醇
	AR,500mL
	瓶
	
	3

	230
	工业酒精
	500mL
	瓶
	
	3

	231
	乙酸
	AR500ml
	瓶
	
	3

	232
	4-甲基-2-戊酮（甲基异丁基酮）
	AR500ml
	瓶
	
	3

	233
	二乙基二硫代氨基甲酸钠三水合物，铜试剂
	ACS,25g
	瓶
	CNW
	3

	234
	二乙基二硫代氨基甲酸钠三水合物，铜试剂
	AR,100g
	瓶
	
	3

	235
	氯化镉
	AR，100g
	瓶
	
	3

	236
	乙酸锌
	AR，500g
	瓶
	
	3

	237
	磺胺
	AR，100g
	瓶
	
	3

	238
	碱式碳酸镁
	AR，500g
	瓶
	
	3

	239
	硫酸锰
	AR，500g
	瓶
	
	3

	240
	氯化锰，四水
	AR，500g
	瓶
	
	3

	241
	二苯碳酰二肼
	AR，25g
	瓶
	
	3

	242
	碘化汞
	AR，100g
	瓶
	
	3

	243
	酚二磺酸
	100ml
	瓶
	天津科密欧
	3

	244
	酒石酸
	500g，AR
	瓶
	
	3

	245
	硫酸
	GR500ml
	瓶
	
	3

	246
	硫酸铁铵
	AR500g
	瓶
	
	3

	247
	硫酸亚铁铵
	AR500g
	瓶
	
	3

	248
	偏钒酸铵
	AR100g
	瓶
	
	3

	249
	三氯化铁，三水
	AR500g
	瓶
	
	3

	250
	锌片0.15-0.25mm
	3N500g
	包
	
	3

	251
	盐酸羟胺
	AR100g
	瓶
	
	3

	252
	氯化亚锰，四水
	AR，500g
	瓶
	
	3

	253
	四水合钼酸铵
	AR500g
	瓶
	
	3

	254
	磷酸二氢铵
	AR500g
	瓶
	
	3

	255
	草酸铵
	AR500g
	瓶
	
	3

	256
	乙酸铵
	AR，500g
	瓶
	
	3

	257
	氯化铵
	GR，500g
	瓶
	阿拉丁
	3

	258
	氢氧化钠
	AR（片状），500g
	瓶
	
	3

	259
	氢氧化钠
	药检专用（片状），97.0～100.5%
	瓶
	沃凯
	3

	260
	氨水
	AR，500ml
	瓶
	
	3

	261
	氨水
	GR，500ml
	瓶
	
	3

	262
	硫酸汞
	AR,250g
	瓶
	
	3

	263
	硫酸镁
	AR,500g
	瓶
	
	3

	264
	硫酸锰
	AR,500g
	瓶
	
	3

	265
	硫酸银
	AR,100g
	瓶
	
	3

	266
	盐酸萘乙二胺
	100g，AR
	瓶
	
	3

	267
	次氯酸钠
	AR,500ml
	瓶
	
	3

	268
	氯胺T
	AR，500g
	瓶
	
	3

	269
	乙酸铅
	AR,500g
	瓶
	
	3

	270
	碘
	AR,250g
	瓶
	
	3

	271
	可溶性淀粉
	AR,500g
	瓶
	
	3

	272
	汞
	AR,250g
	瓶
	
	3

	273
	苯酚
	AR,500g
	瓶
	
	3

	274
	磷酸
	GR,500ml
	瓶
	
	3

	275
	磷酸
	AR,500ml
	瓶
	
	3

	276
	盐酸
	2.5L
	瓶
	CNW, 30多项金属元素杂质ppm级别
	3

	277
	盐酸
	1加仑
	瓶
	CNW, 30多项金属元素杂质ppb级别
	3

	278
	盐酸
	500mL，AR
	瓶
	沪试
	3

	279
	盐酸
	500mL，GR
	瓶
	沪试
	3

	280
	硫酸
	2.5L
	瓶
	CNW, 金属元素杂质ppm级别
	3

	281
	硫酸
	1加仑
	瓶
	CNW, 30多项金属元素杂质(< 1ppb)
	3

	282
	硫酸
	500mL，AR
	瓶
	沪试
	3

	283
	硫酸
	500mL，GR
	瓶
	沪试
	3

	284
	硝酸
	1加仑
	瓶
	CNW, 30多项金属元素杂质(< 1ppb)
	3

	285
	硝酸
	2.5L
	瓶
	CNW, 金属元素杂质ppm级别
	3

	286
	硝酸
	500mL，AR
	瓶
	沪试
	3

	287
	硝酸
	500mL，GR
	瓶
	沪试
	3

	288
	高氯酸
	GR,500mL
	瓶
	沪试
	3

	289
	丙酮
	AR,500ml
	瓶
	沪试
	3

	290
	乙酸乙酯
	农残级4L
	瓶
	进口(天地，默克）
	3

	291
	乙酸乙酯
	色谱纯，4L
	瓶
	进口(天地，默克）
	3

	292
	乙醚
	农残级4L
	瓶
	进口(天地，默克）
	3

	293
	乙醚
	色谱纯，4L
	瓶
	进口(天地，默克）
	3

	294
	正己烷
	色谱纯，4L
	瓶
	进口(天地，默克）
	3

	295
	环己烷
	色谱纯，4L
	瓶
	进口(天地，默克）
	3

	296
	二氯甲烷
	色谱纯,500mL
	瓶
	沪试
	3

	297
	三氯甲烷
	色谱纯,500ml
	瓶
	沪试
	3

	298
	三氯甲烷
	色谱纯,4L
	瓶
	进口(天地，默克）
	3

	299
	甲醇
	色谱纯,4L
	瓶
	进口(天地，默克）
	3

	300
	乙腈
	色谱纯,4L
	瓶
	进口(天地，默克）
	3

	301
	定性滤纸
	快速，15cm
	盒
	
	3

	302
	定性滤纸
	快速，18cm
	盒
	
	3

	303
	定性滤纸
	快速，11cm
	盒
	
	3

	304
	定性滤纸
	快速，12.5cm
	盒
	
	3

	305
	定性滤纸
	快速，9cm
	盒
	
	3

	306
	定性滤纸
	快速，7cm
	盒
	
	3

	307
	定量滤纸
	快速，15cm
	盒
	
	3

	308
	定量滤纸
	快速，18cm
	盒
	
	3

	309
	定量滤纸
	快速，11cm
	盒
	
	3

	310
	定量滤纸
	快速，12.5cm
	盒
	
	3

	311
	定量滤纸
	快速，9cm
	盒
	
	3

	312
	广泛试纸
	pH1-14
	本
	
	3

	313
	精密试纸
	pH0.5-5.0
	本
	
	3

	314
	精密试纸
	pH3.8-5.4
	本
	
	3

	315
	精密试纸
	pH5.4-7.0
	本
	
	3

	316
	精密试纸
	pH5.5-9.0
	本
	
	3

	317
	精密试纸
	pH6.4-8.0
	本
	
	3

	318
	精密试纸
	pH9.5-13.0
	本
	
	3

	319
	精密试纸
	pH8.2-10.0
	本
	
	3

	320
	红帽头
	200/包
	包
	
	3

	321
	水相过滤膜
	0.45um，50mm，100片/盒
	盒
	津腾
	3

	322
	水相过滤膜
	0.45um，150mm，100片/盒
	盒
	津腾
	3

	323
	有机相过滤膜
	0.45um，50mm，100片/盒
	盒
	
	3

	324
	有机相尼龙针式滤器
	13mm*0.45um，100只/罐
	罐
	
	3

	325
	亲水PTFE针式滤器
	13mm*0.45um，100只/罐
	罐
	
	3

	326
	LC-C18SPE小柱
	250mg,3mL/50包
	包
	
	3

	327
	BSTFA:TMCS=99:1，≥99%（硅烷化试剂）
	10*1ml
	支
	
	3

	328
	
	
	
	
	3

	329
	样品瓶
	1mL，适用岛津LC2010AHT
	包
	
	3

	330
	螺口样品瓶（瓶+盖垫）
	适用于安捷伦7890A-5975C，2ml，100个/包
	包
	
	3

	331
	封口膜
	Parafilm
	卷
	
	3

	332
	
	
	
	
	3

	333
	样品管
	适用于SKALARSAN++5000流动分析仪
	包
	
	3

	334
	一次性丁腈手套
	M码，100个/盒，厚度≥0.05mm，耐用性，无粉
	盒
	
	3

	335
	一次性滴管
	1mL，500只/盒，长度＞15.5cm
	盒
	
	3

	336
	一次性滴管
	3mL，500只/盒，长度＞15.5cm
	盒
	
	3

	337
	一次性薄膜手套
	M码，加厚，100只/包（盒）
	包
	
	3

	338
	散装移液器吸头
	10-100ul，BRAND，1000个/包
	包
	
	3

	339
	散装移液器吸头
	50-1000ul，BRAND，500个/包
	包
	
	3

	340
	散装移液器吸头
	0.5-5ml，BRAND,200个/包
	包
	
	3

	341
	散装移液器吸头
	1-10ml，BRAND,100个/包
	包
	
	3

	342
	散装移液器吸头
	20-200ul，适配大龙移液器，1000个/包
	包
	
	3

	343
	散装移液器吸头
	1ml，适配大龙移液器，500个/包
	包
	
	3

	344
	散装移液器吸头
	5ml，适配大龙移液器，200个/包
	包
	
	3

	345
	散装移液器吸头
	10ml，适配大龙移液器，100个/包
	包
	
	3

	346
	普通洗瓶
	500mL
	个
	
	3

	347
	广口洗瓶
	500mL
	个
	
	3

	348
	洗耳球
	
	个
	
	3

	349
	真空管
	8*12
	米
	
	3

	350
	医用硅胶管
	8*12
	米
	
	3

	351
	医用胶带
	13卷/盒
	盒
	
	3

	352
	医用纱布
	500g
	包
	
	3

	353
	不锈钢药匙
	11cm
	支
	
	3

	354
	不锈钢药匙
	14cm
	支
	
	3

	355
	不锈钢药匙
	18cm
	支
	
	3

	356
	不锈钢药匙
	22cm
	支
	
	3

	357
	不锈钢药匙
	26cm
	支
	
	3

	358
	塑料药匙
	3支装11、12、13cm
	组
	
	3

	359
	塑料药匙
	19cm
	支
	
	3

	360
	离心管架
	1.5ml，24位，有机玻璃
	个
	
	3

	361
	离心管架
	5ml，24位，有机玻璃
	个
	
	3

	362
	离心管架
	15ml，24位，有机玻璃
	个
	
	3

	363
	离心管架
	50ml，24位，有机玻璃
	个
	
	3

	364
	一次性注射器
	1ml，带针头，100支/盒
	盒
	
	3

	365
	一次性注射器
	2ml，带针头，100支/盒
	盒
	
	3

	366
	刷子
	25ml比色管用
	个
	
	3

	367
	刷子
	50ml比色管用
	个
	
	3

	368
	刷子
	100ml烧杯用
	个
	
	3

	369
	刷子
	500ml烧杯用
	个
	
	3

	370
	刷子
	1000ml烧杯用
	个
	
	3

	371
	刷子
	500ml小口试剂瓶用
	个
	
	3

	372
	刷子
	1000ml小口试剂瓶用
	个
	
	3

	373
	刷子
	100ml容量瓶用
	个
	
	3

	374
	刷子
	500ml容量瓶用
	个
	
	3

	375
	刷子
	1000ml容量瓶用
	个
	
	3

	376
	刷子
	250ml锥形瓶用
	个
	
	3

	377
	刷子
	500ml锥形瓶用
	个
	
	3

	378
	刷子
	100ml量筒用
	个
	
	3

	379
	刷子
	500ml量筒用
	个
	
	3

	380
	刷子
	1000ml量筒用
	个
	
	3

	381
	棉芯
	10英寸10um
	根
	
	3

	382
	棉芯
	10英寸1um
	根
	
	3

	383
	容量瓶
	A级, 5mL
	盒
	10/13标准磨口，玻璃塞，CNW，2个/盒
	3

	384
	容量瓶
	A级,10mL
	盒
	10/13标准磨口，玻璃塞，CNW，2个/盒
	3

	385
	容量瓶
	A级,20mL
	盒
	12/14标准磨口，玻璃塞，CNW，2个/盒
	3

	386
	容量瓶
	A级,25mL
	盒
	12/14标准磨口，玻璃塞，CNW，2个/盒
	3

	387
	容量瓶
	A级,50mL
	盒
	12/14标准磨口，玻璃塞，CNW，2个/盒
	3

	388
	容量瓶
	A级,100mL
	盒
	12/14标准磨口，玻璃塞，CNW，2个/盒
	3

	389
	容量瓶
	A级,200mL
	盒
	14/23标准磨口，玻璃塞，CNW，2个/盒
	3

	390
	容量瓶
	A级,250mL
	盒
	14/23标准磨口，玻璃塞，CNW，2个/盒
	3

	391
	容量瓶
	A级,500mL
	盒
	19/26标准磨口，玻璃塞，CNW，2个/盒
	3

	392
	容量瓶
	A级,1000mL
	盒
	19/26标准磨口，玻璃塞，CNW，2个/盒
	3

	393
	一次性接种针
	5μL 100支/包
	包
	
	3

	394
	一次性接种针
	10μL 100支/包
	包
	
	3

	395
	 电导率仪标定液
	 100us/cm
	盒
	奥利龙
	3

	396
	水质快速检测包（高锰酸盐指数）
	测试范围：0-2-4-6-10-15-30
	盒
	芬克（FENK）
	3

	397
	水质快速检测包（氨氮）
	测试范围：0.01-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1
	盒
	芬克（FENK）
	3

	398
	水质快速检测包（总磷）
	测试范围：0-0.05-0.1-0.2-0.5-1
	盒
	芬克（FENK）
	3

	399
	水质快速检测包（总氮）
	测试范围：0-1-2-5-10-20
	盒
	芬克（FENK）
	3

	400
	水质快速检测包（亚硝酸盐氮）
	测试范围：0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-1
	盒
	芬克（FENK）
	3

	401
	水质快速检测包（溶解氧）
	测试范围：0-1.5-5-6.5-8.2-10
	盒
	芬克（FENK）
	3

	402
	水质快速检测包（p H）
	测试范围：5-6-6.8-7.2-7.6-8-9
	盒
	芬克（FENK）
	3

	403
	容量瓶
	A级2000ml
	个
	
	3

	404
	硝酸锌
	AR，500g
	瓶
	
	3

	405
	氨基磺胺
	AR，100g
	瓶
	
	3

	406
	1,10-啡绕啉
	AR，5g
	瓶
	
	3

	407
	N-N 二甲基甲酰胺
	AR，500ml
	瓶
	
	3

	408
	吡唑啉酮
	CP，100g
	瓶
	
	3

	409
	异烟酸
	CP，100g
	瓶
	
	3

	410
	全玻璃蒸馏器
	500ml
	个
	
	3

	411
	甲基橙
	25g，Ind
	瓶
	
	3

	412
	伊红美蓝琼脂
	250g，BR
	瓶
	
	3

	413
	带盖聚四氟乙烯
	4*2cm
	个
	
	3

	414
	玻璃注射器
	50ml
	个
	
	3

	415
	沙氏琼脂培养基（SDA）
	BR，250g
	瓶
	
	3

	416
	大豆酪蛋白胨琼脂（TSA）
	BR，250g
	瓶
	
	3

	417
	一次性实验帽
	100个/包
	包
	
	3

	418
	一次性口罩
	10只/包
	包
	
	3

	419
	一次性鞋套
	100个/包
	包
	
	3

	420
	一次性护目镜
	1621AF
	个
	
	3

	421
	一次性实验服
	均码
	件
	
	3

	422
	平板计数琼脂
	BR250g
	瓶
	
	3

	423
	氯化钠
	491mg/L 100ml
	瓶
	哈希（HACH）
	3

	424
	电导率标准液
	5*60ml
	盒
	奥立龙（ORION）
	3

	425
	电导率标准液
	111.9ms/cm
	盒
	奥立龙（ORION）
	3

	426
	高岭土
	AR，500g
	瓶
	
	3

	427
	活性炭
	AR，500g
	瓶
	
	3

	428
	微孔过滤膜
	水系0.2um，50mm
	盒
	津腾
	3

	429
	医用棉花
	500g
	包
	
	3

	430
	75%酒精
	500ml
	瓶
	
	3

	431
	医用不锈钢消毒盒（带盖）
	15*10*4.2cm
	个
	
	3

	432
	医用不锈钢消毒盒（带盖）
	21.8*12.8*5.1cm
	个
	
	3

	433
	安瓿瓶砂轮
	
	个
	
	3

	434
	滤膜专用镊子
	110mm
	支
	
	3

	435
	比色管架
	有机玻璃50ml*12孔
	个
	
	3

	436
	分液漏斗
	60ml
	个
	
	3

	437
	金属筛（含盖和底）
	80目（180um）
	套
	
	3

	438
	止水夹
	弹簧
	个
	
	3

	439
	水相过滤膜
	0.45um，50mm，100片/盒
	盒
	兴亚
	3

	440
	水相过滤膜
	0.45um，60mm，100片/盒
	盒
	兴亚
	3

	441
	水相过滤膜
	0.45um，60mm，100片/盒
	盒
	津腾
	3

	442
	硅胶塞（带孔）
	
	个
	适用10L抽滤瓶
	3

	443
	橡胶管
	8*15mm
	个
	
	3

	444
	不锈钢采样桶
	5L，SUS304
	个
	带鹰嘴，带把手
	3

	445
	不锈钢伸缩杆采样桶
	1L，SUS304
	个
	带3米伸缩杆
	3

	446
	SPE防交叉污染连接管
	PFA针管;50根/包
	包
	CNW
	

	447
	具塞尖底刻度离心管
	5ml，塑料
	包
	
	

	448
	微量尖底离心管
	1.5mL, 塑料
	包
	摁盖、有刻度
	

	449
	鸡心瓶
	100mL，标准磨口24/29
	个
	
	

	450
	透明玻璃塞
	标准磨口24/29
	个
	
	

	451
	康宁具塞尖底刻度离心管
	50ml，塑料
	包
	
	

	452
	康宁具塞尖底刻度离心管
	15ml，塑料
	包
	
	

	453
	FLASK容量瓶
	100ml，塑料
	个
	
	

	454
	容量瓶
	100ml，PP材质
	
	NS14/23,PP瓶塞
	

	455
	容量瓶
	100ml，PMP材质, 透明
	
	NS14/23,PP瓶塞，A级，DE-M
	

	456
	异丙醇
	色谱纯，4L
	瓶
	天地，默克
	

	457
	庚烷磺酸钠
	色谱纯，25g
	瓶
	CNW
	

	458
	异辛烷
	色谱纯，4L
	瓶
	天地，默克
	

	459
	冰乙酸
	色谱纯，1L
	瓶
	天地，默克
	

	460
	酸性氧化铝
	100目-200目，500g
	瓶
	CNW
	

	461
	硅胶C18键合材料
	100目-200目，500g
	瓶
	
	

	462
	吸附型离子交换树脂
	100目-200目，500g
	瓶
	
	

	463
	三氯乙酸
	AR，≥99.0%，500g
	瓶
	沪试
	

	464
	邻氯苯甲醛
	99%，100g
	瓶
	沃凯
	

	465
	C18-CN柱
	200mg,3mL，50支/盒
	盒
	CNW
	

	466
	有机相尼龙针式滤器
	13mm*0.22μm， 100只/罐
	罐
	ANPEL
	

	467
	岛津VIAL,1ML ASSY样品瓶
	 250pcs/盒
	盒
	岛津，货号228-39699-91
	


包二：

	1
	海洋环境监测石油标准物质
	GBW(E)080913
	瓶
	1000mg/L
	3

	2
	水中铜成分分析标准物质
	GBW(E)081690
	瓶
	100.0mg/L
	3

	3
	水中铅成分分析标准物质
	GBW(E)081691
	瓶
	100.0mg/L
	3

	4
	水中锌成分分析标准物质
	GBW(E)081692
	瓶
	100.0mg/L
	3

	5
	水中镉成分分析标准物质
	GBW(E)081694
	瓶
	100.0mg/L
	3

	6
	水中氨-氮标准物质
	GBW(E)081696
	瓶
	100.0mg/L
	3

	7
	水中硝酸盐-氮标准物质
	GBW(E)081697
	瓶
	100.0mg/L
	3

	8
	水中亚硝酸盐-氮标准物质
	GBW(E)081698
	瓶
	100.0mg/L
	3

	9
	水中磷酸盐-磷标准物质
	GBW(E)081699
	瓶
	300.0mg/L
	3

	10
	水中硅酸盐-硅标准物质
	GBW(E)081700
	瓶
	300.0mg/L
	3

	11
	水中六价铬成分分析标准物质
	GBW(E)082141
	瓶
	100.0mg/L
	3

	12
	硫代硫酸钠溶液标准物质
	GBW(E)082143
	瓶
	1.002mol/L
	3

	13
	碘酸钾溶液标准物质
	GBW(E)082142
	瓶
	0.100mol/L
	3

	14
	碘酸钾溶液标准物质
	BW0001
	瓶
	0.0100mol/L
	3

	15
	重铬酸钾标准物质
	BW0002
	瓶
	0.2500mol/L
	3

	16
	海水CODMn标准物质
	
	瓶
	国家海洋环境监测中心研制
	3

	17
	石油标准样品（紫外法）
	
	瓶
	国家海洋环境监测中心研制
	3

	18
	石油标准样品（荧光法）
	
	瓶
	国家海洋环境监测中心研制
	3

	19
	水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质
	GBW(E)080223
	瓶
	100mg/L;U=2%k=2
	3

	20
	水中氨氮成分分析标准物质
	GBW(E)080220
	瓶
	100mg/L;U-2%;k=2
	3

	21
	水中硝酸盐氮溶液标准物质
	NIM-RM3058
	瓶
	1000mg/LU=1%;k=2
	3

	22
	磷溶液成分分析标准物质
	GBW(E)080431
	瓶
	P标准值1000ug/mLU=0.5%(k=2)
	3

	23
	锌单元素溶液标准物质
	GBW08620
	瓶
	标准值：1000μg/mL不确定度：1μg/mL
	3

	24
	锌单元素溶液标准物质
	GBW(E)080130
	瓶
	标准值：100μg/mL不确定度：0.8%
	3

	25
	铅单元素溶液标准物质
	GBW(E)080129
	瓶
	标准值：100μg/mL不确定度：0.8%
	3

	26
	铅单元素溶液标准物质
	GBW08619
	瓶
	标准值：1000μg/mL不确定度：2μg/mL
	3

	27
	镉单元素溶液标准物质
	GBW(E)080119
	瓶
	标准值：100μg/mL不确定度：0.8%
	3

	28
	镉单元素溶液标准物质
	GBW08612
	瓶
	标准值：1000μg/mL不确定度：2μg/mL
	3

	29
	铜单元素溶液标准物质
	GBW(E)080122
	瓶
	标准值：100μｇ/mL不确定度：0.8%
	3

	30
	铜单元素溶液标准物质
	GBW08615
	瓶
	标准值：1000μg/mL不确定度：1μg/mL
	3

	31
	汞单元素溶液标准物质
	GBW08617
	瓶
	标准值：1000μｇ/mL不确定度：1μｇ/mL
	3

	32
	汞单元素溶液标准物质
	GBW(E)080124
	瓶
	标准值：100μｇ/mL不确定度：0.8%
	3

	33
	砷单元素溶液标准物质
	GBW(E)080117
	瓶
	标准值：100μg/mL不确定度：0.8%
	3

	34
	砷单元素溶液标准物质
	GBW08611
	瓶
	标准值：1000μg/mL不确定度：1μg/mL
	3

	35
	水中六价铬成分分析标准物质
	GBW(E)080257
	瓶
	标准值：100ug/mL不确定度：0.8%
	3

	36
	混合磷酸盐pH标准物质
	GBW(E)130071
	盒
	Ph=6.86
	3

	37
	邻苯二甲酸氢钾pH标准物质
	GBW(E)130070
	盒
	Ph=4.00
	3

	38
	硼砂pH标准物质
	GBW(E)130072
	盒
	25℃pH=9.18
	3

	39
	草酸钠容量分析用溶液标准物质
	GBW(E)083385
	瓶
	0.1000mol/L不确定度0.0002mol/L
	3

	40
	硫化物溶液标准物质
	GBW08630
	瓶
	
	3

	41
	液相色谱仪检定用溶液标准物质（萘-甲醇溶液）
	GBW(E)130167
	瓶
	1.00*10-4g/mL，U=4%,k=2
	3

	42
	液相色谱仪检定用溶液标准物质（萘-甲醇溶液）
	GBW(E)130168
	瓶
	1.00*10-7g/mL,4%(k=2)
	3

	43
	水中二氧化硅成分分析标准物质
	GBW(E)080272
	瓶
	二氧化硅含量：100ug/mL
	3

	44
	中国一级标准海水
	盐度35
	瓶
	盐度35
	3

	45
	中国系列标准海水
	盐度40
	瓶
	盐度40
	3

	46
	中国系列标准海水
	盐度35
	瓶
	盐度35
	3

	47
	中国系列标准海水
	盐度30
	瓶
	盐度30
	3

	48
	中国系列标准海水
	盐度20
	瓶
	盐度20
	3

	49
	中国系列标准海水
	盐度5
	瓶
	盐度5
	3

	50
	氨氮水质标样
	GSB07-3164-2014
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	51
	亚硝酸盐水质标样
	GSB07-3165-2014
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	52
	硝酸盐（以氮计）水质标样
	GSB07-3166-2014
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	53
	总磷水质标样
	GSB07-3169-2014
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	54
	总氮水质标样
	GSB07-3168-2014
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	55
	化学需氧量水质标样
	GSB07-3161-2014
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	56
	生化需氧量水质标样
	GSB07-3160-2014
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	57
	磷酸盐（以磷计）水质标样
	GSB07-3167-2014
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	58
	六价铬水质标样
	GSB07-3174-2014
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	59
	铜水质标样
	GSB07-1182-2000
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	60
	铅水质标样
	GSB07-1183-2000
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	61
	锌水质标样
	GSB07-1184-2000
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	62
	镉水质标样
	GSB07-1185-2000
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	63
	硫化物水质标样
	GSB07-1373-2001
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	64
	硫化物分析校准用标准样品
	GSB07-2733-2019
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	65
	汞水质标样
	GSB07-3173-2014
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	66
	砷水质标样
	GSB07-3171-2014
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	67
	pH水质标样
	GSB07-3159-2014
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	68
	含氯水质化学需氧量水质标样
	GSB07-3058-2013
	瓶
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所研制
	3

	69
	甲醇中磺胺噻唑溶液标准物质
	GBW（E）083115
	瓶
	
	3

	70
	甲醇中磺胺嘧啶溶液标准物质
	GBW（E）083116
	瓶
	
	3

	71
	甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质
	GBW（E）083117
	瓶
	
	3

	72
	甲醇中磺胺二甲基嘧啶溶液
	GBW（E）083118
	瓶
	
	3

	73
	甲醇中磺胺甲基异恶唑溶液
	GBW（E）083119
	瓶
	
	3

	74
	甲醇中磺胺多辛溶液标准物质
	GBW（E）083120
	瓶
	
	3

	75
	甲醇中磺胺异噁唑溶液标准物质
	GBW（E）083121
	瓶
	
	3

	76
	甲醇中磺胺喹恶啉溶液标准物质
	GBW（E）083122
	瓶
	
	3

	77
	甲醇中磺胺二甲氧嘧啶溶液标准物质
	GBW（E）083594
	瓶
	
	3

	78
	甲醇中磺胺氯哒嗪溶液标准物质
	GBW（E）083595
	瓶
	
	3

	79
	甲醇中氯霉素溶液标准物质
	GBW（E）082557
	瓶
	
	3

	80
	呋喃唑酮溶液标准样品
	GSB05-3328-2016
	瓶
	
	3

	81
	盐酸土霉素溶液标准样品
	GSB05-3333-2016
	瓶
	
	3

	82
	盐酸金霉素溶液标准样品
	GSB05-3332-2016
	瓶
	
	3

	83
	盐酸四环素溶液标准样品
	GSB05-3334-2016
	瓶
	
	3

	84
	乙腈中孔雀石绿溶液标准物质
	GBW（E）100473
	瓶
	
	3

	85
	乙腈中隐性孔雀石绿溶液标准物质
	GBW（E）100474
	瓶
	
	3

	86
	甲醇中环丙沙星溶液标准物质
	GBW（E）083126
	瓶
	
	3

	87
	甲醇中诺氟沙星溶液标准物质
	GBW（E）082559
	瓶
	
	3

	88
	甲醇中氧氟沙星溶液标准物质
	GBW（E）083127
	瓶
	
	3

	89
	甲醇中洛美沙星溶液标准物质
	GBW（E）083125
	瓶
	
	3

	90
	重铬酸钾纯度标准物质
	GBW06105
	瓶
	
	3

	91
	水中氰成分分析标准物质
	GBW(E)080115
	瓶
	
	3

	92
	混合磷酸盐pH=7.00
	pH=7.00
	瓶
	
	3

	93
	硼酸盐pH=10.0
	pH=10.0
	瓶
	
	3

	94
	海水中铜、铅、镉、铬、锌标准溶液
	GBW（E）080040
	瓶
	
	3

	95
	甲醇中氯霉素溶液标准物质
	GBW（E）082557
	瓶
	100 mg/L
	3

	96
	乙腈中孔雀石绿溶液标准物质
	GBW（E）100473
	瓶
	100 mg/L
	3

	97
	乙腈中隐性孔雀石绿溶液标准物质
	GBW（E）100474
	瓶
	100 mg/L
	3

	98
	甲醇中氧氟沙星溶液标准物质
	GBW（E）083127
	瓶
	100 mg/L
	3

	99
	甲醇中诺氟沙星溶液标准物质
	GBW（E）082559
	瓶
	100 mg/L
	3

	100
	甲醇中恩诺沙星溶液标准物质
	GBW（E）082560
	瓶
	100 mg/L
	3

	101
	甲醇中环丙沙星溶液标准物质
	GBW（E）083126
	瓶
	100 mg/L
	3

	102
	甲醇中甲氧苄啶溶液标准物质
	GBW（E）091161
	瓶
	100 mg/L
	3

	103
	甲醇中甲硝唑溶液标准物质
	GBW（E）090757
	瓶
	100 mg/L
	3

	104
	八种混合标准溶液（Li、Be、Co、 Y、 In、Ce、Bi、TI）
	NCS148866
	瓶
	100 mg/L（钢研纳克）
	3

	105
	四种混合标准溶液
（Be、Sc、Rh、Re）
	NCS148361
	瓶
	100 mg/L（钢研纳克）
	3

	106
	二十四种混合标准溶液（Al、As、B、Ba、Be、Bi、 Cd、Co、Cr、 Cu、Fe、 Ga、 Li、 Mg、Mn、Ni、 Pb、 Sb、Sn、Sr、Ti、 Tl、 V、 Zn）
	GBW（E）083549
NCS141018
	瓶
	100 ug/mL（钢研纳克）
	3

	107
	地西泮
	含量99.8%100mg/支
	支
	中国食品药品检定研究院
	3

	108
	甲醇中呋喃它酮代谢物（AMOZ）溶液标准物质
	GBW(E)090962
	瓶
	100mg/L
	3

	109
	甲醇中呋喃唑酮代谢物（AOZ）溶液标准物质
	GBW(E)090961
	瓶
	100mg/L
	3

	110
	甲醇中呋喃妥因代谢物（AHD）溶液标准物质
	NY1701015
	瓶
	100 mg/L
	3

	111
	甲醇中呋喃西林代谢物（SEM）溶液标准物质
	NY1701014
	瓶
	100 mg/L
	3

	112
	鱼肉粉中呋喃唑酮代谢物（AOZ）残留分析标准物质
	GBW（E）100531
	瓶
	7.0 μg/kg
	3


包三：

	1
	高纯氮气
	99.999%，40L
	瓶
	
	3

	2
	高纯氩气
	99.999%，40L
	瓶
	
	3

	3
	高纯氩气
	99.999%，50L
	瓶
	
	3

	4
	高纯乙炔
	99.90%，40L
	瓶
	
	3

	5
	高纯氦气
	99.999%，40L
	瓶
	
	3


四、其他说明：

1.本次报价不收取任何费用。所投材料不予退回。

2.我中心将组织中心相关人员对所有报价进行统一开封，对应询供应商资质及报价完整性进行评价。

